Příloha č. 1 Zadávací dokumentace s názvem

„Rekonstrukce objektu č. p. 53 v Opočínku“

Položkový seznam prací, které zadavatel hodlá realizovat je uveden níže.

Uchazeč nacení všechny položky nenulovou hodnotou a uvede také celkovou cenu, kterou doplní do tabulky č. 2.

krycí list rozpočtu

Stavba:	PD Rekonstrukce objektu čp.53 v Opočínku 1A.etapa havarijní opravy budovy

| JKSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Opočínek | Datum: | 01.12.2013 |
| Objednavatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Projektant: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Náklady z rozpočtu |  |  |
| Rezerva rozpočtu | 3% |  |
| Cena bez DPH |  |  |
| DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze |  |  |
| Cena s DPH v CZK |  |  |

| Projektant Datum a podpis Razítko |  | Zpracovatel Datum a podpis Razítko |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel Datum a podpis Razítko |  | Zhotovitel Datum a podpis Razítko |  |

rekapitulace rozpočtu

Stavba:

PD Rekonstrukce objektu čp. 53 v Opočínku l.etapa havarijní opravy budovy

Místo:

Opočínek

Datum:

01.12.2013

Objednavatel: Zhotovitel:

Projektant: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1)	Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- - Vnější odvětrání základů

- - Deštová kanalizace se vsak.jímkou

- - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Změna měření plynu

740 - Změna měření elektrické energie

764 - Oprava střešních žlabů

795 - Vyvložkování komína vč. nových kamen na tuhá paliva

2)	Rezerva rozpočtu										3%

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

rozpočet

Stavba:

Místo:

Objednavatel: Zhotovitel:

PD Rekonstrukce objektu čp.53 v Opočínku 1.etapa havarijní opravy budovy

Opočínek	Datum:	01.12.2013

Datum:

Projektant: Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstrví | J.cena CZK | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Vnější odvětrání základů

| 1 | K | 130001102 | Příplatek za ruční vykopávky v blízkosti objektů | m3 | 23,075 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 23,075 |  |  |
| 46,15*0,5*1,0 23,075 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 23,075 |  |  |
| 4 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 11,540 |  |  |
| 46,15*0,5*0,5 11,540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 711161511 | Izolace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 kN/m2 | m2 | 69,225 |  |  |
| 46,15*1,5 69,225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 711161573 | Provětrávací profil pro nopové fólie Delta PT | m | 46,150 |  |  |
| 7 | K | 212572121 | Lože pro trativody z kameniva drobného těženého | m3 | 11,540 |  |  |
| 8 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 11,600 |  |  |
| 46,15*0,08*3,14 11,600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | M | 693111410 | textilie GEOFILTEX 63 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m | m2 | 11,800 |  |  |
| 10 | K | 212755213 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože | m | 46,150 |  |  |
| 11 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 24,000 |  |  |
| 12 | K | 985421113 | Injektáž trhlin š 2 mm v cihelném zdivu tl do 600 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů | m | 46,150 |  |  |
| 13 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 40,300 |  |  |
| 14 | K | 612321141 | Vápenocementová maltová omítka s anorganickým pojivem, ručně nanášená zrnitost 0 - 2 mm, tl. 15 mm | m2 | 40,300 |  |  |
| 15 | K | 612321141 | Štuková vnitřní omítka s anorganickým pojivem, ručně nanášená 0 - 0,6 mm, tl. 0,2 mm | m2 | 40,300 |  |  |
| 8 - Deštová kanalizace se vsak. jímkou |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 9,500 |  |  |
| 19*0,5*1 9,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 6,750 |  |  |
| 1,5*1,5*1,5 6,750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 6,750 |  |  |
| 19 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 9,500 |  |  |
| 20 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 4,250 |  |  |
| 19*0,5*0,5 4,250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 16,250 |  |  |
| 22 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 8,125 |  |  |
| 23 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 8,125 |  |  |
| 24 | K | 171203111 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 | m3 | 8,125 |  |  |
| 25 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 8,125 |  |  |
| 26 | K | 871355211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200 | m | 32,000 |  |  |
| 27 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 20,096 |  |  |
| 32*0,2*3,14 20,096 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | M | 693111410 | textilie GEOFILTEX 63 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m | m2 | 21,000 |  |  |
| 29 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 2,280 |  |  |
| 19*0,4*0,3 2,280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 175101109 | Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | 2,280 |  |  |
| 31 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 6,750 |  |  |
| 32 | K | 212755213 | Trativody z drenážních trubek plastových | m | 3,000 |  |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 43,000 |  |  |
| 49,0*1,00 49,000 -3*2,00*1,00 -6,000 Součet 43,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 43,000 |  |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV 723 - Změna měření plynu |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 1,000 |  |  |
| 36 | K | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 2,000 |  |  |
| 37 | K | 971033251 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 1,000 |  |  |
| 38 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 8,000 |  |  |
| 39 | K | 723150304 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 32x2,6 | m | 30,000 |  |  |
| 40 | K | 723190103 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M délky od 50 do 100 cm spojovaná na závit | soubor | 2,000 |  |  |
| 41 | K | 723190254 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50 | kus | 2,000 |  |  |
| 42 | K | 783425412 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m | 30,000 |  |  |
| 43 | K | 723160205 | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 5/4 | soubor | 2,000 |  |  |
| 44 | K | 723160335 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4 | soubor | 2,000 |  |  |
| 45 | K | 723261913 | Montáž plynoměrů PS 10 | kus | 2,000 |  |  |
| 46 | M | 388222720 | plynoměr membránový nízkotlaký BK se sroubením G6, PN 0,05 MPa, rozteč 250 | kus | 2,000 |  |  |
| 47 | K | 998723201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % | 205,200 |  |  |
| 740 - Změna měření elektrické energie |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 740991100 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 2,000 |  |  |
| 49 | K | 740991102 | Elektromontáže- výměra rozvodů vč.rozvaděče a jističe | soubor | 2,000 |  |  |
| 764 - Oprava střešních žlabů |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | K | 764751113 | Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm | m | 12,000 |  |  |
| 2+2+8 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 764752152 | Montáž odpadní odskok D do 120 mm | kus | 3,000 |  |  |
| 52 | K | 721242116 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 | kus | 3,000 |  |  |
| 53 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 452,000 |  |  |
| 795 - Vyvložkování komína vč.nových kamen na tuhá paliva |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | K | 953845114 | Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm v 3 m | soubor | 2,000 |  |  |
| 55 | K | 953845124 | Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 200 mm ZKD 1m výšky | m | 12,000 |  |  |
| 56 | K | 795121812 | Odpojení a odebrání přenosných kamen na tuhá paliva do 250 kg | kus | 1,000 |  |  |
| 57 | M | 598162000 | krbová kamna 28 kw | kus | 1,000 |  |  |
| 58 | K | 795432004 | Usazení krbové kamna o hmotnosti přes 200 kg | kus | 1,000 |  |  |
| 59 | K | 795942003 | Napojení přímé ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 150 mm | m | 3,000 |  |  |
| 60 | M | 541715020 | roura kouřová tl plechu 2 mm délka 1 m, D 150 mm | kus | 3,000 |  |  |

| Tabulka č. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cena bez DPH | hodnota DPH (21%) | cena včetně DPH |
| cena celkem (součet všech položek včetně rozpočtové rezervy) |  |  |  |