## Rekapitulace
Název: ZŠ Ohrazenice - oprava elektroinstalací | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 15%
Náklady celkem s DPH
Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Rozvaděč RH1
Rozvaděč RH2
Rozvaděč R1.0a
Rozvaděč R1.0b
Rozvaděč R1.1a
Rozvaděč R1.1b
Rozvaděč R1.2a
Rozvaděč R1.2b
Rozvaděč R1.3a
Rozvaděč R1.3b
Rozvaděč R2.1
Ovládací skříňka OS1
Rozvaděč RIT1
Rozvaděč RIT2
Dodávky
Elektromontáže
Elektroinstalace 1.PP - hlavní budova
Demontáže 1.PP - hlavní budova
Uzemnění 1.PP - hlavní budova
Elektroinstalace 1.NP - hlavní budova
Demontáže 1.NP - hlavní budova
Elektroinstalace 2.NP - hlavní budova
Demontáže 2.NP - hlavní budova
Elektroinstalace 3.NP - hlavní budova
Demontáže 3.NP - hlavní budova
Elektroinstalace podkroví - hlavní budova
Demontáže podkroví- hlavní budova
Uzemnění 1.NP - přístavba
Elektroinstalace 1.NP - přístavba
Demontáže 1.NP - přístavba
Elektroinstalace 2.NP - přístavba
Demontáže 2.NP - přístavba
Hodinové zúčtovací sazby hl. I.-II.
Hodinové zúčtovací sazby hl. XI.
Pomocné stavební práce
Pomocné stavební práce 1.PP - hlavní budova
Pomocné stavební práce 1.NP - hlavní budova
Pomocné stavební práce 2.NP - hlavní budova
Pomocné stavební práce 3.NP - hlavní budova
Pomocné stavební práce 1.NP - přístavba
Pomocné stavební práce 2.NP - přístavba

## Rozpočet
| Název: ZŠ Ohrazenice - oprava elektroinstalací | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Rozvaděč RH1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
1. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 8
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4
2. | RSA4 Řadová svornice | ks | 4
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 10
3. | RSA10 Řadová svornice | ks | 6
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 16
4. | RSA16 Řadová svornice | ks | 6
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35
5. | RSA35 Řadová svornice | ks | 7
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 70 A
6. | RSA70A Řadová svornice | ks | 3
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A
7. | RSA2,5A Řadová svornice | ks | 8
8. | BD250NE305 Spínací blok | Ks | 1
9. | SE-BD-0250-V001 Blok odpínače | Ks | 1
10. | LPN-16B-3 Jistič MCB | Ks | 2
11. | LPN-25B-3 Jistič MCB | Ks | 2
12. | LPN-40B-3 Jistič MCB | Ks | 2
13. | LST-80B-3 Jistič MCB | Ks | 1
14. | LST-100B-3 Jistič MCB | Ks | 1
15. | OFI-25-4-030AC Proudový chránič | Ks | 2
16. | OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 2
ŘADOVÁ ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ IP40 (OEZ)
17. | QA40-180604 1800 x 600 x 400 mm, jednokř. dveře | ks | 1
Rozvaděč RH1 - celkem
Rozvaděč RH2
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
18. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 10
19. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 6
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35
20. | RSA35 Řadová svornice | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
21. | RSA4A Řadová svornice | ks | 3
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A
22. | RSA2,5A Řadová svornice | ks | 24
Indik. signálka ZIS-99 svítící, napájení 230VAC,mont.otvor 10mm, IP65/20, délka za panelem 29mm
23. | ZIS-99 B 230AC modrá vysoce svítící | ks | 1
24. | PV10 10A gG Pojistková vložka | Ks | 9
25. | PV10 25A gG Pojistková vložka | Ks | 4
26. | LPN-6B-1N Jistič MCB | Ks | 1
27. | LPN-10B-1N Jistič MCB | Ks | 6
28. | LPN-20B-2 Jistič MCB | Ks | 1
29. | LPN-16B-3 Jistič MCB | Ks | 2
30. | LPN-20B-3 Jistič MCB | Ks | 1
31. | OFI-25-4-030AC Proudový chránič | Ks | 2
32. | LPN-40B-3 Jistič MCB | Ks | 1
33. | OFI-63-4-300AC Proudový chránič | Ks | 1
34. | RSI-20-20-A230 Instalační stykač | Ks | 3
35. | RSI-40-40-A230 Instalační stykač | Ks | 1
36. | AST-125-3 Páčkový spínač | Ks | 1
37. | OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 6
38. | OPV10S-1 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1
39. | OPV10S-2 Odpínač válcových pojistek | Ks | 4
40. | OPV10S-3N Odpínač válcových pojistek | Ks | 1
41. | XB5AJ21 Ovládač otočný a se zámkem - 2 pev. polohy, 1 Z - klíč | ks | 1
JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ AC CHAR. B, 10kA (OEZ)
42. | LPN-4B-1 4A | ks | 1
43. | LPN-10B-1 10A | ks | 1
JISTIČ TROJPÓLOVÝ AC CHAR. B, 10kA (OEZ)
44. | LPN-16B-3 16A | ks | 1
TRANSFORMÁTOR BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÝ (SVED)
45. | BJN500 500VA, 230/24 | ks | 1
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
46. | SLP-275/3 120 kA (8/20)/3 póly | ks | 1
OCEP. SKŘÍŇ - ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ (ELROZ)
47. | PA6/9/2 š. 680, v. 960, h. 200, 150M | ks | 1
Rozvaděč RH2 - celkem
Rozvaděč R1.0a
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
48. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 25
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35
49. | RSA35 Řadová svornice | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A
50. | RSA2,5A Řadová svornice | ks | 18
51. | LPN-10B-1 Jistič MCB | Ks | 9
52. | LPN-16B-3 Jistič MCB | Ks | 4
53. | MIR-16-001-A230 Impulsní relé | Ks | 2
54. | APN-32-3 Páčkový spínač | Ks | 1
55. | OLI-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 3
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
56. | SLP-275/3 120 kA (8/20)/3 póly | ks | 1
OCEP. SKŘÍŇ - PROVEDENÍ EI-S 30 (ELROZ)
57. | PA4/5/2EI-S30 š. 550, v. 595, h. 200, 40M | ks | 1
Rozvaděč R1.0a - celkem
Rozvaděč R1.0b
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
58. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 27
59. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 5
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 10
60. | RSA10 Řadová svornice | ks | 18
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35
61. | RSA35 Řadová svornice | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A
62. | RSA2,5A Řadová svornice | ks | 30
63. | LPN-10B-1 Jistič MCB | Ks | 13
64. | LPN-16B-3 Jistič MCB | Ks | 4
65. | LPN-32B-3 Jistič MCB | Ks | 6
66. | OFI-25-4-030AC Proudový chránič | Ks | 2
67. | OFI-40-4-100AC Proudový chránič | Ks | 2
68. | MIR-16-001-A230 Impulsní relé | Ks | 3
69. | OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 9
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
70. | SLP-275/3 120 kA (8/20)/3 póly | ks | 1
VYPÍNAČ MODULOVÝ DO ROZVADĚČE
71. | APN-63-3 63A, 400V | ks | 1
OCEP. SKŘÍŇ - PROVEDENÍ EI-S 30 (ELROZ)
72. | PA4/9/2EI-S30 š. 550, v. 1035, h. 200, 100M | ks | 1
Rozvaděč R1.0b - celkem
Rozvaděč R1.1a
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ PŘÍMÁ, IP 44, IP 67
73. | 416RU6 Zásuvka průmyslová, přímá, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
74. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 16
75. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 4
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6
76. | RSA6 Řadová svornice | ks | 3
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35
77. | RSA35 Řadová svornice | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A
78. | RSA2,5A Řadová svornice | ks | 28
79. | PV22 80A gG Pojistková vložka | Ks | 3
80. | LPN-10B-1 Jistič MCB | Ks | 12
81. | LPN-16B-1 Jistič MCB | Ks | 2
82. | LPN-16B-3 Jistič MCB | Ks | 1
83. | LPN-25B-3 Jistič MCB | Ks | 1
84. | OFI-25-4-030AC Proudový chránič | Ks | 1
85. | MIR-16-001-A230 Impulsní relé | Ks | 2
86. | AST-125-3 Páčkový spínač | Ks | 1
87. | OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 13
88. | OPV22S-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
89. | SLP-275/3 120 kA (8/20)/3 póly | ks | 1
OCEP. SKŘÍŇ - PROVEDENÍ EI-S 30 (ELROZ)
90. | PA4/9/2EI-S30 š. 550, v. 1035, h. 200, 100M | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA (BEČOV)
91. | RSA35 35 řadová svornice | ks | 2
Rozvaděč R1.1a - celkem
Rozvaděč R1.1b
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ PŘÍMÁ, IP 44, IP 67
92. | 416RU6 Zásuvka průmyslová, přímá, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
93. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 18
94. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 3
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35
95. | RSA35 Řadová svornice | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
96. | RSA4A Řadová svornice | ks | 3
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A
97. | RSA2,5A Řadová svornice | ks | 33
98. | PV22 80A gG Pojistková vložka | Ks | 3
99. | LPN-6B-1 Jistič MCB | Ks | 2
100. | LPN-10B-1 Jistič MCB | Ks | 11
101. | LPN-16B-1 Jistič MCB | Ks | 5
102. | LPN-16B-3 Jistič MCB | Ks | 1
103. | LPN-25B-3 Jistič MCB | Ks | 1
104. | OFI-25-4-030AC Proudový chránič | Ks | 1
105. | MIR-16-001-A230 Impulsní relé | Ks | 1
106. | AST-125-3 Páčkový spínač | Ks | 1
107. | OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 14
108. | OPV22S-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
109. | SLP-275/3 120 kA (8/20)/3 póly | ks | 1
OCEP. SKŘÍŇ - PROVEDENÍ EI-S 30 (ELROZ)
110. | PA4/9/2EI-S30 š. 550, v. 1035, h. 200, 100M | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA (BEČOV)
111. | RSA35 35 řadová svornice | ks | 2
Rozvaděč R1.1b - celkem
Rozvaděč R1.2a
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ PŘÍMÁ, IP 44, IP 67
112. | 416RU6 Zásuvka průmyslová, přímá, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
113. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 11
114. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 3
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35
115. | RSA35 Řadová svornice | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A
116. | RSA2,5A Řadová svornice | ks | 37
117. | PV22 80A gG Pojistková vložka | Ks | 3
118. | LPN-10B-1 Jistič MCB | Ks | 9
119. | LPN-16B-1 Jistič MCB | Ks | 3
120. | LPN-16B-3 Jistič MCB | Ks | 1
121. | OFI-25-4-030AC Proudový chránič | Ks | 1
122. | MIR-16-001-A230 Impulsní relé | Ks | 1
123. | AST-125-3 Páčkový spínač | Ks | 1
124. | OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 17
125. | OPV22S-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
127. | SLP-275/3 120 kA (8/20)/3 póly | ks | 1
OCEP. SKŘÍŇ - PROVEDENÍ EI-S 30 (ELROZ)
128. | PA4/9/2EI-S30 š. 550, v. 1035, h. 200, 100M | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA (BEČOV)
129. | RSA35 35 řadová svornice | ks | 2
Rozvaděč R1.2a - celkem
Rozvaděč R1.2b
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ PŘÍMÁ, IP 44, IP 67
130. | 416RU6 Zásuvka průmyslová, přímá, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
131. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 12
132. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 3
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35
133. | RSA35 Řadová svornice | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A
134. | RSA2,5A Řadová svornice | ks | 39
135. | PV22 80A gG Pojistková vložka | Ks | 3
136. | LPN-10B-1 Jistič MCB | Ks | 10
137. | LPN-16B-1 Jistič MCB | Ks | 5
138. | LPN-16B-3 Jistič MCB | Ks | 1
139. | OFI-25-4-030AC Proudový chránič | Ks | 1
140. | MIR-16-001-A230 Impulsní relé | Ks | 1
141. | AST-125-3 Páčkový spínač | Ks | 1
142. | OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 17
143. | OPV22S-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
144. | SLP-275/3 120 kA (8/20)/3 póly | ks | 1
OCEP. SKŘÍŇ - PROVEDENÍ EI-S 30 (ELROZ)
145. | PA4/9/2EI-S30 š. 550, v. 1035, h. 200, 100M | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA (BEČOV)
146. | RSA35 35 řadová svornice | ks | 2
Rozvaděč R1.2b - celkem
Rozvaděč R1.3a
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ PŘÍMÁ, IP 44, IP 67
147. | 416RU6 Zásuvka průmyslová, přímá, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
148. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 21
149. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 3
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35
150. | RSA35 Řadová svornice | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A
151. | RSA2,5A Řadová svornice | ks | 34
152. | PV22 80A gG Pojistková vložka | Ks | 3
153. | LPN-10B-1 Jistič MCB | Ks | 11
154. | LPN-16B-1 Jistič MCB | Ks | 2
155. | LPN-10B-3 Jistič MCB | Ks | 2
156. | LPN-16B-3 Jistič MCB | Ks | 1
157. | OFI-25-4-030AC Proudový chránič | Ks | 1
158. | MIR-16-001-A230 Impulsní relé | Ks | 1
159. | AST-125-3 Páčkový spínač | Ks | 1
160. | OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 1
161. | OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 16
162. | OPV22S-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
163. | SLP-275/3 120 kA (8/20)/3 póly | ks | 1
OCEP. SKŘÍŇ - PROVEDENÍ EI-S 30 (ELROZ)
164. | PA4/9/2EI-S30 š. 550, v. 1035, h. 200, 100M | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA (BEČOV)
165. | RSA35 35 řadová svornice | ks | 2
Rozvaděč R1.3a - celkem
Rozvaděč R1.3b
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ PŘÍMÁ, IP 44, IP 67
166. | 416RU6 Zásuvka průmyslová, přímá, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
167. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 15
168. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 2
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35
169. | RSA35 Řadová svornice | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A
170. | RSA2,5A Řadová svornice | ks | 36
171. | PV22 80A gG Pojistková vložka | Ks | 3
172. | LPN-6B-1 Jistič MCB | Ks | 2
173. | LPN-10B-1 Jistič MCB | Ks | 10
174. | LPN-16B-1 Jistič MCB | Ks | 3
175. | LPN-16B-3 Jistič MCB | Ks | 1
176. | OFI-25-4-030AC Proudový chránič | Ks | 1
177. | MIR-16-001-A230 Impulsní relé | Ks | 1
178. | AST-125-3 Páčkový spínač | Ks | 1
180. | OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 1
181. | OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 16
182. | OPV22S-3 Odpínač válcových pojistek | Ks | 1
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
183. | SLP-275/3 120 kA (8/20)/3 póly | ks | 1
OCEP. SKŘÍŇ - PROVEDENÍ EI-S 30 (ELROZ)
184. | PA4/9/2EI-S30 š. 550, v. 1035, h. 200, 100M | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA (BEČOV)
185. | RSA35 35 řadová svornice | ks | 2
Rozvaděč R1.3b - celkem
Rozvaděč R2.1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A
186. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 16
187. | RSA1,5A Řadová svornice | ks | 3
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 10
188. | RSA10 Řadová svornice | ks | 3
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 35
189. | RSA35 Řadová svornice | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A
199. | RSA2,5A Řadová svornice | ks | 24
200. | LPN-4B-1 Jistič MCB | Ks | 1
201. | LPN-6B-1 Jistič MCB | Ks | 3
202. | LPN-10B-1 Jistič MCB | Ks | 7
203. | LPN-16B-1 Jistič MCB | Ks | 1
204. | MIR-16-001-A230 Impulsní relé | Ks | 1
205. | APN-32-1N Páčkový spínač | Ks | 1
206. | APN-63-3 Páčkový spínač | Ks | 1
207. | OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 11
208. | OLI-10B-1N-030AC-G Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 3
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
209. | SLP-275/3 120 kA (8/20)/3 póly | ks | 1
OCEP. SKŘÍŇ - PROVEDENÍ EI-S 30 (ELROZ)
210. | PA4/6/2EI-S30 š. 550, v. 735, h. 200, 60M | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA (BEČOV)
211. | RSA1,5A 1,5A řadová svornice | ks | 1
Rozvaděč R2.1 - celkem
Ovládací skříňka OS1
212. | MTX-10-TB Ovládací tlačítko | Ks | 2
213. | MKA-SG-A230 Světelné návěstí | Ks | 13
OCEP. SKŘÍŇ - ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ (ELROZ)
214. | PA4/3/2 š. 480, v. 360, h. 200, 20M | ks | 1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA (BEČOV)
215. | RSA1,5A 1,5A řadová svornice | ks | 1
Ovládací skříňka OS1 - celkem
Rozvaděč RIT1
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6
216. | RSA6 Řadová svornice | ks | 3
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A
217. | RSA2,5A Řadová svornice | ks | 16
218. | APN-32-3 Páčkový spínač | Ks | 1
219. | OLI-16C-1N-030AC-G Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 8
ROZVODNICE PLASTOVÁ POD OMÍTKU EUROPA IP40 (ABB)
220. | 12 045 24mod, 2řady, bílá, dveře bílé | ks | 1
Rozvaděč RIT1 - celkem
Rozvaděč RIT2
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6
221. | RSA6 Řadová svornice | ks | 3
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5A
222. | RSA2,5A Řadová svornice | ks | 18
223. | APN-32-3 Páčkový spínač | Ks | 1
224. | OLI-16C-1N-030AC-G Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 9
ROZVODNICE PLASTOVÁ POD OMÍTKU EUROPA IP40 (ABB)
225. | 12 045 24mod, 2řady, bílá, dveře bílé | ks | 1
Rozvaděč RIT2 - celkem
Dodávky
226. | Rozpojovací a jistící skříň SR401/NVW2 | ks | 2
227. | Skříň přepěťové ochrany RPO100-M (RP2) | ks | 1
228. | Skříň přepěťové ochrany SPO100-M (RP1) | ks | 1
229. | UPS EDX2000H | ks | 1
230. | Rozvaděč RH1 | ks | 1
231. | Rozvaděč RH2 | ks | 1
232. | Rozvaděč R1.0a | ks | 1
233. | Rozvaděč R1.0b | ks | 1
234. | Rozvaděč R1.1a | ks | 1
235. | Rozvaděč R1.1b | ks | 1
236. | Rozvaděč R1.2a | ks | 1
237. | Rozvaděč R1.2b | ks | 1
238. | Rozvaděč R1.3a | ks | 1
239. | Rozvaděč R1.3b | ks | 1
240. | Rozvaděč R2.1 | ks | 1
241. | Ovládací skříňka OS1 | ks | 1
242. | Rozvaděč RIT1 | ks | 1
243. | Rozvaděč RIT2 | ks | 1
Dodávky - celkem
Elektromontáže
Elektroinstalace 1.PP - hlavní budova
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC
244. | 3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 1
245. | 3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 1
246. | 3553-06289 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 1
OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC
247. | 3553-80289 B1 Ovládač zapínací; řazení 1/0; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 7
248. | 3553-91289 B1 Ovládač zapínací, se signalizační doutnavkou; řazení 1/0S; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 1
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, GARANT IP 66 (HLINÍK)
249. | 3558-01750 Spínač jednopólový IP 66; řazení 1; d. Garant; b. šedá (na hořlavé podklady A2 až D) | ks | 11
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67
250. | 416RS6W Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 67, 16 A | ks | 3
251. | 432RS6W Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 67, 32 A | ks | 1
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC
252. | 5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 5
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)
253. | 5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá | ks | 16
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VARIANT+ IP54 (PLAST)
254. | 3558N-C01510 B Spínač jednopólový IP54; řazení 1; d. Variant+; b. bílá | ks | 11
255. | 3558N-C06510 B Přepínač střídavý IP54; řazení 6; d. Variant+; b. bílá | ks | 3
256. | 3558N-C05510 B Přepínač sériový IP54; řazení 5; d. Variant+; b. bílá | ks | 7
Mi-TYPOVÉ VÝROBKY
MI-ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE, IP 44, S PĚTIPÓLOVÝMI ZÁSUVKAMI
JIŠTĚNÝMI POJISTKAMI, A S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM NA ZÁSUVKY DO 20A
BARVA ŠEDÁ, RAL 7032, MATERIÁL ODOLNÝ POLYKARBONÁT
257. | Mi-77225 400V/32A/5p, 400V/16A/5p, 230V | ks | 2
258. | Mi-77336 400V/32A/5p, 400V/16A/5p, 230V, 24V | ks | 1
MODUS LL ALDP - mřížka optická dvojitě parabolická, podélné reflektory vysoce leštěný hliník, příčníky dvojitě parabolické (optický systém)
259. | LL236ALDP MODUS LL 2x36W hliník DP | ks | 3
MODUS LL B - mřížka bílá, podélné reflektory i příčné lamely bílý hliník
260. | LL136B MODUS LL 1x36W bílý | ks | 32
261. | LL236B MODUS LL 2x36W bílý | ks | 16
MODUS TE - svítidla průmyslová s nižším stupněm krytí
262. | P136K MODUS P 1x36 W IP54 kompensované | ks | 31
HELIOS DS
263. | OZAWHDE1SE11 Nouzové sv. HELIOS DS 11W SE, 1 hod., IP42 | ks | 6
MODUS LL B - mřížka bílá, podélné reflektory i příčné lamely bílý hliník
264. | LL236BNZ MODUS LL 2x36 W bílý nouzový zdroj | ks | 6
STANDART ZÁKLADNÍ PROGRAM
PRŮMĚR TRUBICE 26 MM
265. | L 36/20,25 36W délka 1200 mm | ks | 137
ZAPALOVAČE PRO SÉR.ZAPOJ.,220V
ZAPOJENÍ 220V
266. | ST 111 4W-80W | ks | 137
HALOGENOVÉ ŽÁROVKY HALOLUX NA SÍŤOVÉ NAPĚTÍ
267. | 64472ABLI Halolux Classic 60W E27 | ks | 4
ELEKTRA 4 K
268. | 50028 IN-172; 100/15W | ks | 4
Průmyslová zářivková svítidla - prachotěsná a vodotěsná - celoplastová - ta 45°C, IP 65, T8
269. | PAR 2.1 Přídavný parabolický reflektor (leštěný hliníkový - G 350) k typu PROFI 236 | ks | 12
Průmyslová zářivková svítidla - prachotěsná, vodotěsná a nárazu odolná - ta 45°C
difuzor i základna z polycarbonátu (PC)
spony z polyamidu (PA), bezšroubová připoj. svorkovnice,IP 66, T8
270. | PRIMA 236 PC K s kompenzací | ks | 12
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ
DÉLKA 2,5 M
271. | 100/50 drátěný žlab | m | 9.7
272. | 150/50 drátěný žlab | m | 10.18
273. | 250/50 drátěný žlab | m | 32.77
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
274. | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 74.63
275. | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 63
276. | CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 20.79
277. | CYKY-J 5x10 , pevně | m | 39.5
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
278. | CYKY-J 3x70+50 , pevně | m | 0.7
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
279. | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 33.6
280. | CYKY-O 4x1.5 , pevně | m | 18.28
KABEL BEZHALOGENOVÝ
281. | 1-CXKE-R O 3x1,5 , pevně | m | 125.3
282. | 1-CXKE-R J 3x1,5 , pevně | m | 420.89
283. | 1-CXKE-R J 3x2,5 , pevně | m | 183.07
284. | 1-CXKE-R J 3x4 , pevně | m | 41.53
285. | 1-CXKE-R J 4x1,5 , pevně | m | 253.53
286. | 1-CXKE-R J 4x10 , pevně | m | 32.27
287. | 1-CXKE-R J 4x16 , pevně | m | 6.4
288. | 1-CXKE-R J 4x25 , pevně | m | 36.17
289. | 1-CXKE-R J 4x35 , pevně | m | 9.63
290. | 1-CXKE-R J 4x70 , pevně | m | 41.75
291. | 1-CXKE-R J 5x2,5 , pevně | m | 85.8
292. | 1-CXKE-R J 5x4 , pevně | m | 41.84
293. | 1-CXKE-R J 5x10 , pevně | m | 19.75
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU - KOPOS
294. | KU 68/1 přístrojová 73/30 | ks | 9
295. | KU 68-1903 rozvodka se svorkovnicí S-66 73/42 | ks | 1
PLASTOVÁ ODBOČNÁ NÁSTĚNNÁ KRABICE DK90 IP54/65 - HENSEL
296. | D 9025/Z 2,5 mm2, 5 pol. svork. | ks | 64
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU
297. | 5x10 mm2 | ks | 5
298. | 4x10 mm2 | ks | 2
299. | 4x25 mm2 | ks | 5
300. | 4x50 mm2 | ks | 3
301. | 4x95 mm2 | ks | 3
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
302. | Do 2,5 mm2 | ks | 136
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
303. | Do 200 kg | ks | 1
MONTÁŽ ROZVODNIC
304. | Do 100 kg | ks | 2
Elektroinstalace 1.PP - hlavní budova - celkem
Demontáže 1.PP - hlavní budova
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení
305. | 1-jednopólových | ks | 5
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení
306. | 5-sériových | ks | 2
307. | 6-střídavých | ks | 6
308. | 7-křížových | ks | 1
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení
309. | 2P + PE | ks | 9
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, nástěnných 25 A, provedení
310. | 3P + PE | ks | 4
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených
311. | 2 zdroje s krytem | ks | 34
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti
312. | přes 50 do 100kg | ks | 2
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole
313. | do 200 kg | ks | 1
Demontáže 1.PP - hlavní budova - celkem
Uzemnění 1.PP - hlavní budova
314. | PAS 9RK Ekvipotenciální přípojnice R15 B | ks | 1
315. | KT 250 SKŘÍŇ ROZVODNÁ | ks | 1
316. | Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 0.75
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU - KOPOS
317. | KO 125 E odbočná s víčkem 150/150/77 | ks | 1
OCELOVÝ VODIČ POZINKOVANÝ
318. | FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 6.85
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
319. | SS spojovací | ks | 4
320. | SZa zkušební | ks | 1
321. | ST na okap D80-120 | ks | 5
ZEMNIČE FeZn
322. | ZT2,0t tyč "T" 2000mm se svorkou | ks | 2
VODIČE PRO POSPOJENÍ
323. | H07V-K4 4 mm2, zelenožlutý, pevně | m | 1.2
324. | H07V-K25 25 mm2, zelenožlutý, pevně | m | 200.05
325. | H07V-K35 35 mm2, zelenožlutý, pevně | m | 3.55
ZEMNÍCÍ SVORKA ELEKTRO BEČOV
326. | ZS4 zemnicí svorka na baterie | ks | 2
Uzemnění 1.PP - hlavní budova - celkem
Elektroinstalace 1.NP - hlavní budova
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC
327. | 3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 23
328. | 3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 11
329. | 3553-06289 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 4
OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC
330. | 3553-91289 B1 Ovládač zapínací, se signalizační doutnavkou; řazení 1/0S; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 13
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC
331. | 5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 69
ZÁSUVKA NN, TANGO
332. | 5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; d. Tango; b. bílá | ks | 41
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TANGO
333. | 5593A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací; d. Tango; b. bílá | ks | 10
MODUS LL ALDP - mřížka optická dvojitě parabolická, podélné reflektory vysoce leštěný hliník, příčníky dvojitě parabolické (optický systém)
334. | LL236ALDP MODUS LL 2x36W hliník DP | ks | 60
MODUS LL B - mřížka bílá, podélné reflektory i příčné lamely bílý hliník
335. | LL136B MODUS LL 1x36W bílý | ks | 30
336. | LL236B MODUS LL 2x36W bílý | ks | 11
MODUS SLIM AS - Asymetrický reflektor
337. | SLIM158AS MODUS SLIM 1x58W, asymetrický ref. | ks | 12
HELIOS DS
338. | OZAWHDE1SE11 Nouzové sv. HELIOS DS 11W SE, 1 hod., IP42 | ks | 12
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SVÍTIDEL
339. | 1000004002 Závěsný systém pro sv. LL, LLX, LLY, SLIM, KL, KM, EPOS, ERA, EXA | ks | 12
BETA - Kruhová zářivková svítidla
340. | BE140K2 MODUS BETA 1x40W kruhové, proužek | ks | 3
MODUS LL B - mřížka bílá, podélné reflektory i příčné lamely bílý hliník
341. | LL136BNZ MODUS LL 1x36 W bílý, nouzový zdroj | ks | 9
342. | LL236BNZ MODUS LL 2x36 W bílý nouzový zdroj | ks | 1
STANDART ZÁKLADNÍ PROGRAM
PRŮMĚR TRUBICE 26 MM
343. | L 36/20,25 36W délka 1200 mm | ks | 183
344. | L 58/20,25 58W délka 1500 mm | ks | 12
ZAPALOVAČE PRO SÉR.ZAPOJ.,220V
ZAPOJENÍ 220V
345. | ST 111 4W-80W | ks | 183
HALOGENOVÉ ŽÁROVKY HALOLUX NA SÍŤOVÉ NAPĚTÍ
346. | 64472ABLI Halolux Classic 60W E27 | ks | 5
ELEKTRA 6 L4
347. | 50053 IN-172/L4; 100/15W | ks | 5
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
348. | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 590.65
349. | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 1199.84
350. | CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 129.41
351. | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 4.61
352. | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 26.16
353. | CYKY-J 12x1.5 , pevně | m | 9.5
354. | CYKY-J 19x1.5 , pevně | m | 0.68
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
355. | CYKY-J 4x25 , pevně | m | 4.75
356. | CYKY-J 3x35+25 , pevně | m | 4.75
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
357. | CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 61.37
358. | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 223.27
359. | CYKY-O 4x1.5 , pevně | m | 85.11
KABEL BEZHALOGENOVÝ
360. | 1-CXKE-R O 3x1,5 , pevně | m | 60.75
361. | 1-CXKE-R J 4x1,5 , pevně | m | 71.17
362. | 1-CXKE-R J 4x25 , pevně | m | 4.75
363. | 1-CXKE-R J 4x35 , pevně | m | 4.75
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU - KOPOS
364. | KU 68/1 přístrojová 73/30 | ks | 171
365. | KU 68-1903 rozvodka se svorkovnicí S-66 73/42 | ks | 84
PLASTOVÁ ODBOČNÁ NÁSTĚNNÁ KRABICE DK90 IP54/65 - HENSEL
366. | D 9025/Z 2,5 mm2, 5 pol. svork. | ks | 3
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU
367. | 5x10 mm2 | ks | 4
368. | 4x25 mm2 | ks | 2
369. | 4x50 mm2 | ks | 2
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
370. | Do 2,5 mm2 | ks | 142
MONTÁŽ ROZVODNIC
371. | Do 100 kg | ks | 2
Elektroinstalace 1.NP - hlavní budova - celkem
Demontáže 1.NP - hlavní budova
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení
372. | 1-jednopólových | ks | 21
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení
373. | 5-sériových | ks | 13
374. | 6-střídavých | ks | 8
375. | 7-křížových | ks | 2
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení
380. | 2P + PE | ks | 25
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, nástěnných 25 A, provedení
381. | 3P + PE | ks | 2
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných
382. | 1 zdroj | ks | 15
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených
383. | 2 zdroje s krytem | ks | 126
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti
384. | přes 50 do 100kg | ks | 2
Demontáže 1.NP - hlavní budova - celkem
Elektroinstalace 2.NP - hlavní budova
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC
385. | 3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 19
386. | 3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 11
387. | 3553-06289 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 4
OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC
388. | 3553-91289 B1 Ovládač zapínací, se signalizační doutnavkou; řazení 1/0S; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 11
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC
389. | 5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 73
MODUS LL ALDP - mřížka optická dvojitě parabolická, podélné reflektory vysoce leštěný hliník, příčníky dvojitě parabolické (optický systém)
390. | LL236ALDP MODUS LL 2x36W hliník DP | ks | 70
MODUS LL B - mřížka bílá, podélné reflektory i příčné lamely bílý hliník
391. | LL136B MODUS LL 1x36W bílý | ks | 29
392. | LL236B MODUS LL 2x36W bílý | ks | 5
MODUS SLIM AS - Asymetrický reflektor
393. | SLIM158AS MODUS SLIM 1x58W, asymetrický ref. | ks | 12
HELIOS DS
394. | OZAWHDE1SE11 Nouzové sv. HELIOS DS 11W SE, 1 hod., IP42 | ks | 8
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SVÍTIDEL
395. | 1000004002 Závěsný systém pro sv. LL, LLX, LLY, SLIM, KL, KM, EPOS, ERA, EXA | ks | 12
BETA - Kruhová zářivková svítidla
396. | BE140K2 MODUS BETA 1x40W kruhové, proužek | ks | 3
MODUS LL B - mřížka bílá, podélné reflektory i příčné lamely bílý hliník
397. | LL136BNZ MODUS LL 1x36 W bílý, nouzový zdroj | ks | 10
STANDART ZÁKLADNÍ PROGRAM
PRŮMĚR TRUBICE 26 MM
398. | L 36/20,25 36W délka 1200 mm | ks | 189
399. | L 58/20,25 58W délka 1500 mm | ks | 12
ZAPALOVAČE PRO SÉR.ZAPOJ.,220V
ZAPOJENÍ 220V
400. | ST 111 4W-80W | ks | 189
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
401. | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 487.39
402. | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 960.81
403. | CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 100.68
404. | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 4.68
405. | CYKY-J 7x1.5 , pevně | m | 9.37
406. | CYKY-J 12x1.5 , pevně | m | 9.37
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
407. | CYKY-J 4x25 , pevně | m | 9.3
408. | CYKY-J 3x35+25 , pevně | m | 9.45
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
409. | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 278.72
410. | CYKY-O 4x1.5 , pevně | m | 98.07
KABEL BEZHALOGENOVÝ
411. | 1-CXKE-R O 3x1,5 , pevně | m | 64.07
412. | 1-CXKE-R J 4x1,5 , pevně | m | 68.22
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU - KOPOS
413. | KU 68/1 přístrojová 73/30 | ks | 118
414. | KU 68-1903 rozvodka se svorkovnicí S-66 73/42 | ks | 75
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU
415. | 4x25 mm2 | ks | 2
416. | 4x50 mm2 | ks | 2
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
417. | Do 2,5 mm2 | ks | 148
MONTÁŽ ROZVODNIC
418. | Do 100 kg | ks | 2
Elektroinstalace 2.NP - hlavní budova - celkem
Demontáže 2.NP - hlavní budova
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení
419. | 1-jednopólových | ks | 22
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení
420. | 5-sériových | ks | 13
421. | 6-střídavých | ks | 4
422. | 7-křížových | ks | 2
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení
423. | 2P + PE | ks | 34
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, nástěnných 25 A, provedení
424. | 3P + PE | ks | 2
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných
425. | 1 zdroj | ks | 14
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených
426. | 2 zdroje s krytem | ks | 131
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti
427. | přes 50 do 100kg | ks | 2
Demontáže 2.NP - hlavní budova - celkem
Elektroinstalace 3.NP - hlavní budova
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC
428. | 3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 19
429. | 3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 11
430. | 3553-06289 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 4
OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC
431. | 3553-91289 B1 Ovládač zapínací, se signalizační doutnavkou; řazení 1/0S; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 6
SPÍNAČ
432. | 35303-71 Spínač trojpólový stiskací IP 43, nástěnný; řazení 3; b. černá | ks | 1
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC
433. | 5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 72
MODUS LL ALDP - mřížka optická dvojitě parabolická, podélné reflektory vysoce leštěný hliník, příčníky dvojitě parabolické (optický systém)
434. | LL236ALDP MODUS LL 2x36W hliník DP | ks | 41
435. | LL258ALDP MODUS LL 2x58W hliník DP | ks | 27
MODUS LL B - mřížka bílá, podélné reflektory i příčné lamely bílý hliník
436. | LL136B MODUS LL 1x36W bílý | ks | 30
437. | LL236B MODUS LL 2x36W bílý | ks | 5
MODUS SLIM AS - Asymetrický reflektor
438. | SLIM158AS MODUS SLIM 1x58W, asymetrický ref. | ks | 12
HELIOS DS
439. | OZAWHDE1SE11 Nouzové sv. HELIOS DS 11W SE, 1 hod., IP42 | ks | 8
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SVÍTIDEL
440. | 1000004002 Závěsný systém pro sv. LL, LLX, LLY, SLIM, KL, KM, EPOS, ERA, EXA | ks | 12
BETA - Kruhová zářivková svítidla
441. | BE140K2 MODUS BETA 1x40W kruhové, proužek | ks | 3
MODUS LL B - mřížka bílá, podélné reflektory i příčné lamely bílý hliník
442. | LL136BNZ MODUS LL 1x36 W bílý, nouzový zdroj | ks | 8
STANDART ZÁKLADNÍ PROGRAM
PRŮMĚR TRUBICE 26 MM
443. | L 36/20,25 36W délka 1200 mm | ks | 130
444. | L 58/20,25 58W délka 1500 mm | ks | 66
ZAPALOVAČE PRO SÉR.ZAPOJ.,220V
ZAPOJENÍ 220V
445. | ST 111 4W-80W | ks | 184
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
446. | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 535.48
447. | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 972.18
448. | CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 103.48
449. | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 43.61
450. | CYKY-J 7x1.5 , pevně | m | 9.34
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
451. | CYKY-J 4x25 , pevně | m | 4.63
452. | CYKY-J 3x35+25 , pevně | m | 4.72
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
453. | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 217.93
454. | CYKY-O 4x1.5 , pevně | m | 103.87
KABEL BEZHALOGENOVÝ
455. | 1-CXKE-R O 3x1,5 , pevně | m | 41.41
456. | 1-CXKE-R J 4x1,5 , pevně | m | 47.78
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU - KOPOS
457. | KU 68/1 přístrojová 73/30 | ks | 112
458. | KU 68-1903 rozvodka se svorkovnicí S-66 73/42 | ks | 76
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU
459. | 4x25 mm2 | ks | 1
460. | 4x50 mm2 | ks | 1
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
461. | Do 2,5 mm2 | ks | 136
MONTÁŽ ROZVODNIC
462. | Do 100 kg | ks | 2
Elektroinstalace 3.NP - hlavní budova - celkem
Demontáže 3.NP - hlavní budova
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení
463. | 1-jednopólových | ks | 23
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení
464. | 5-sériových | ks | 11
465. | 6-střídavých | ks | 4
466. | 7-křížových | ks | 2
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení
467. | 2P + PE | ks | 27
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, nástěnných 25 A, provedení
468. | 3P + PE | ks | 2
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných
469. | 1 zdroj | ks | 14
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených
470. | 2 zdroje s krytem | ks | 127
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti
471. | přes 50 do 100kg | ks | 2
Demontáže 3.NP - hlavní budova - celkem
Elektroinstalace podkroví - hlavní budova
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, GARANT IP 66 (HLINÍK)
472. | 3558-01750 Spínač jednopólový IP 66; řazení 1; d. Garant; b. šedá (na hořlavé podklady A2 až D) | ks | 2
SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ
PRO NÁROČNÉ PROSTŘEDÍ
473. | 511 3201 1x100W,IP65,AlSi | ks | 14
HALOGENOVÉ ŽÁROVKY HALOLUX NA SÍŤOVÉ NAPĚTÍ
474. | 64476KL Halolux Ceram 100W E27 | ks | 14
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ
DÉLKA 2,5 M
475. | 50/50 drátěný žlab | m | 49.15
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
476. | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 66.78
477. | CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 26.48
PLASTOVÁ ODBOČNÁ NÁSTĚNNÁ KRABICE DK90 IP54/65 - HENSEL
478. | D 9025/Z 2,5 mm2, 5 pol. svork. | ks | 11
Elektroinstalace podkroví - hlavní budova - celkem
Demontáže podkroví- hlavní budova
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení
479. | 1-jednopólových | ks | 2
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených
480. | 1 zdroj s košem | ks | 14
Demontáže podkroví - hlavní budova - celkem
Uzemnění 1.NP - přístavba
481. | PAS 10RK Ekvipotenciální přípojnice R15 A | ks | 1
482. | KT 250 SKŘÍŇ ROZVODNÁ | ks | 1
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU - KOPOS
483. | KO 125 E odbočná s víčkem 150/150/77 | ks | 1
OCELOVÝ VODIČ POZINKOVANÝ
484. | FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 6.85
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
485. | SS spojovací | ks | 4
486. | SZa zkušební | ks | 1
487. | ST na okap D80-120 | ks | 1
ZEMNIČE FeZn
488. | ZT2,0t tyč "T" 2000mm se svorkou | ks | 2
VODIČE PRO POSPOJENÍ
489. | H07V-K25 25 mm2, zelenožlutý, pevně | m | 53.5
Uzemnění 1.NP - přístavba - celkem
Elektroinstalace 1.NP - přístavba
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC
490. | 3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 2
491. | 3553-06289 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 7
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, GARANT IP 66 (HLINÍK)
492. | 3558-01750 Spínač jednopólový IP 66; řazení 1; d. Garant; b. šedá (na hořlavé podklady A2 až D) | ks | 3
493. | 3558-06750 Přepínač střídavý IP 66; řazení 6; d. Garant; b. šedá (na hořlavé podklady A2 až D) | ks | 4
ZÁSUVKA NN, GARANT IP 55 (HLINÍK)
494. | 5518-2750 Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Garant; b. šedá (na hořlavé podklady A2 až D) | ks | 24
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67
495. | 416RS6W Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 67, 16 A | ks | 2
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC
496. | 5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 3
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)
497. | 5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Praktik; b. bílá | ks | 1
ZÁSUVKA TECHNICKÁ, S KONTAKTY DLE ČSN 35 4517, GARANT
498. | 5515N-C05755 Zásuvka jednonásobná IP 55 (vzor K), s ochranným kontaktem, s víčkem, nástěnná montáž; b. šedá (na hořlavé podklady A2 až D) | ks | 21
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VARIANT+ IP54 (PLAST)
499. | 3558N-C01510 B Spínač jednopólový IP54; řazení 1; d. Variant+; b. bílá | ks | 1
500. | 3558N-C06510 B Přepínač střídavý IP54; řazení 6; d. Variant+; b. bílá | ks | 1
MODUS LL B - mřížka bílá, podélné reflektory i příčné lamely bílý hliník
501. | LL136B MODUS LL 1x36W bílý | ks | 6
502. | LL236B MODUS LL 2x36W bílý | ks | 1
MODUS TE - svítidla průmyslová s nižším stupněm krytí
503. | P136K MODUS P 1x36 W IP54 kompensované | ks | 3
BETA - Kruhová zářivková svítidla
504. | BE140K2 MODUS BETA 1x40W kruhové, proužek | ks | 2
HELIOS DS
505. | OZAWHDE1SE11 Nouzové sv. HELIOS DS 11W SE, 1 hod., IP42 | ks | 2
STANDART ZÁKLADNÍ PROGRAM
PRŮMĚR TRUBICE 26 MM
506. | L 36/20,25 36W délka 1200 mm | ks | 63
ZAPALOVAČE PRO SÉR.ZAPOJ.,220V
ZAPOJENÍ 220V
507. | ST 111 4W-80W | ks | 63
HALOGENOVÉ ŽÁROVKY HALOLUX NA SÍŤOVÉ NAPĚTÍ
508. | 64472ABLI Halolux Classic 60W E27 | ks | 3
ELEKTRA 6 L4
509. | 50053 IN-172/L4; 100/15W | ks | 3
Průmyslová zářivková svítidla - prachotěsná a vodotěsná - celoplastová - ta 45°C, IP 65, T8
510. | PAR 2.1 Přídavný parabolický reflektor (leštěný hliníkový - G 350) k typu PROFI 236 | ks | 26
Průmyslová zářivková svítidla - prachotěsná, vodotěsná a nárazu odolná - ta 45°C
difuzor i základna z polycarbonátu (PC)
spony z polyamidu (PA), bezšroubová připoj. svorkovnice,IP 66, T8
511. | PRIMA 236 PC K s kompenzací | ks | 26
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ
DÉLKA 2,5 M
512. | 150/50 drátěný žlab | m | 57.78
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
513. | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 221.5
514. | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 160.7
515. | CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 16.6
516. | CYKY-J 4x10 , pevně | m | 7.45
517. | CYKY-J 4x16 , pevně | m | 9.15
518. | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 21.65
519. | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 14.14
520. | CYKY-J 5x4 , pevně | m | 11.27
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
521. | CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 25.46
522. | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 64.2
523. | CYKY-O 3x 4 , pevně | m | 94.31
524. | CYKY-O 4x1.5 , pevně | m | 55.04
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU - KOPOS
525. | KU 68/1 přístrojová 73/30 | ks | 12
526. | KU 68-1903 rozvodka se svorkovnicí S-66 73/42 | ks | 11
PLASTOVÁ ODBOČNÁ NÁSTĚNNÁ KRABICE DK90 IP54/65 - HENSEL
527. | D 9025/Z 2,5 mm2, 5 pol. svork. | ks | 42
528. | D 9045/Z 4 mm2, 5 pol. svorkovnice | ks | 20
VÝKONOVÉ VYPÍNAČE V PLASTOVÉ SKŘÍNI (KATKO)
529. | KEM325U 3x25A, IP66, černo/šedý | ks | 1
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU
530. | 4x10 mm2 | ks | 1
531. | 4x25 mm2 | ks | 2
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
532. | Do 2,5 mm2 | ks | 64
533. | Do 6 mm2 | ks | 6
MONTÁŽ ROZVODNIC
534. | Do 100 kg | ks | 2
Elektroinstalace 1.NP - přístavba - celkem
Demontáže 1.NP - přístavba
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení
535. | 1-jednopólových | ks | 4
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení
536. | 5-sériových | ks | 1
537. | 6-střídavých | ks | 11
538. | 7-křížových | ks | 1
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení
539. | 2P + PE | ks | 45
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, nástěnných 25 A, provedení
540. | 3P + PE | ks | 4
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných
541. | 1 zdroj | ks | 8
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených
542. | 2 zdroje s krytem | ks | 29
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti
543. | přes 50 do 100kg | ks | 1
Demontáže 1.NP - přístavba - celkem
Elektroinstalace 2.NP - přístavba
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC
544. | 3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 4
545. | 3553-05289 B1 Přepínač sériový; řazení 5; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 5
546. | 3553-06289 B1 Přepínač střídavý; řazení 6; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 6
OVLÁDAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC
547. | 3553-91289 B1 Ovládač zapínací, se signalizační doutnavkou; řazení 1/0S; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 5
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC
548. | 5512C-2349 B1 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; d. Classic; b. jasně bílá | ks | 32
ZÁSUVKA NN, TANGO
549. | 5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; d. Tango; b. bílá | ks | 2
MODUS LL ALDP - mřížka optická dvojitě parabolická, podélné reflektory vysoce leštěný hliník, příčníky dvojitě parabolické (optický systém)
550. | LL236ALDP MODUS LL 2x36W hliník DP | ks | 18
MODUS LL B - mřížka bílá, podélné reflektory i příčné lamely bílý hliník
551. | LL136B MODUS LL 1x36W bílý | ks | 11
552. | LL236B MODUS LL 2x36W bílý | ks | 3
BETA - Kruhová zářivková svítidla
553. | BE140K2 MODUS BETA 1x40W kruhové, proužek | ks | 1
HELIOS DS
554. | OZAWHDE1SE11 Nouzové sv. HELIOS DS 11W SE, 1 hod., IP42 | ks | 1
STANDART ZÁKLADNÍ PROGRAM
PRŮMĚR TRUBICE 26 MM
555. | L 36/20,25 36W délka 1200 mm | ks | 53
ZAPALOVAČE PRO SÉR.ZAPOJ.,220V
ZAPOJENÍ 220V
556. | ST 111 4W-80W | ks | 53
MODUS LL B - mřížka bílá, podélné reflektory i příčné lamely bílý hliník
557. | LL136BNZ MODUS LL 1x36 W bílý, nouzový zdroj | ks | 1
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
558. | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 182.05
559. | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 310.3
560. | CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 43.91
561. | CYKY-J 4x10 , pevně | m | 4.63
562. | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 2.42
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
563. | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 60.7
564. | CYKY-O 4x1.5 , pevně | m | 57.88
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU - KOPOS
565. | KU 68/1 přístrojová 73/30 | ks | 54
566. | KU 68-1903 rozvodka se svorkovnicí S-66 73/42 | ks | 36
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU
567. | 4x10 mm2 | ks | 1
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
568. | Do 2,5 mm2 | ks | 38
MONTÁŽ ROZVODNIC
569. | Do 100 kg | ks | 2
Elektroinstalace 2.NP - přístavba - celkem
Demontáže 2.NP - přístavba
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení
570. | 1-jednopólových | ks | 3
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení
571. | 5-sériových | ks | 5
572. | 6-střídavých | ks | 7
573. | 7-křížových | ks | 2
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení
574. | 2P + PE | ks | 13
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných
575. | 1 zdroj | ks | 3
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených
576. | 2 zdroje s krytem | ks | 21
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti
577. | přes 50 do 100kg | ks | 1
Demontáže 1.NP - hlavní budova - celkem
Hodinové zúčtovací sazby hl. I.-II.
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
578. | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 30
579. | Zkusebni provoz | hod | 20
580. | Zabezpeceni pracoviste | hod | 40
Hodinové zúčtovací sazby - celkem hl. I.-II.
Hodinové zúčtovací sazby hl. XI.
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
581. | Revizni technik | hod | 90
582. | Spolupráce s reviz.technikem | hod | 45
Hodinové zúčtovací sazby hl. XI. - celkem
583. | Podružný materiál
Elektromontáže - celkem
Pomocné stavební práce
Pomocné stavební práce 1.PP - hlavní budova
VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRŮMĚRU 60mm
584. | Stěna do 150mm | ks | 18
585. | Stěna do 450mm | ks | 6
VYSEKÁNÍ NIKY PRO ROZVADĚČ VE ZDIVU CIHELNÉM VČ. STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ
586. | š. do 700mm, hl. do 300mm, plocha do 70dm2 (210) | ks | 2
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE
587. | 100x100x50 mm | ks | 16
ZAZDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU
588. | Stěna do 450mm | ks | 6
OMÍTKA RÝH VE STROPECH MALTOU
589. | Šíře do 150 mm | m2 | 0.6
OMÍTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU
590. | Sire do 150 mm | m2 | 3.7
591. | provizorní oprava malby | m2 | 3.7
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm
592. | Šíře 30 mm | m | 55
593. | Šíře 70 mm | m | 15
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU
594. | Jakékoliv sire | m2 | 4.3
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm
595. | Šíře 200 mm | m | 5
VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE V OMÍTCE STROPU
596. | Šíře 30 mm | m | 20
ZAZDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU
597. | Stěna do 450mm | ks | 20
Pomocné stavební práce 1.PP - hlavní budova - celkem
Pomocné stavební práce 1.NP - hlavní budova
VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRŮMĚRU 60mm
598. | Stěna do 150mm | ks | 18
599. | Stěna do 450mm | ks | 6
VYSEKÁNÍ NIKY PRO ROZVADĚČ VE ZDIVU CIHELNÉM VČ. STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ
600. | š. do 700mm, hl. do 300mm, plocha do 70dm2 (210) | ks | 2
VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRŮMĚRU 60mm
601. | Stěna do 450mm | ks | 18
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE
602. | 100x100x50 mm | ks | 188
ZAZDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU
603. | Stěna do 450mm | ks | 6
OMÍTKA RÝH VE STROPECH MALTOU
604. | Šíře do 150 mm | m2 | 9
OMÍTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU
605. | Sire do 150 mm | m2 | 15.45
606. | Sire do 300 mm | m2 | 23
607. | provizorní oprava malby | m2 | 38.45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm
608. | Šíře 30 mm | m | 110
609. | Šíře 70 mm | m | 45
610. | Šíře 100 mm | m | 90
611. | Šíře 150 mm | m | 30
612. | Šíře 250 mm | m | 70
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU
613. | Jakékoliv šíře | m2 | 38.45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm
614. | Šíře 200 mm | m | 5
VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE V OMÍTCE STROPU
615. | Šíře 30 mm | m | 300
ZAZDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU
616. | Stěna do 450mm | ks | 18
Pomocné stavební práce 1.NP - hlavní budova - celkem
Pomocné stavební práce 2.NP - hlavní budova
VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRŮMĚRU 60mm
617. | Stěna do 150mm | ks | 18
618. | Stěna do 450mm | ks | 6
VYSEKÁNÍ NIKY PRO ROZVADĚČ VE ZDIVU CIHELNÉM VČ. STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ
619. | š. do 700mm, hl. do 300mm, plocha do 70dm2 (210) | ks | 2
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE
620. | 100x100x50 mm | ks | 188
ZAZDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU
621. | Stěna do 450mm | ks | 6
OMÍTKA RÝH VE STROPECH MALTOU
622. | Šíře do 150 mm | m2 | 9
OMÍTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU
623. | Šíře do 150 mm | m2 | 15.45
624. | Šíře do 300 mm | m2 | 23
625. | provizorní oprava malby | m2 | 38.45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm
626. | Šíře 30 mm | m | 110
627. | Šíře 70 mm | m | 45
628. | Šíře 100 mm | m | 90
629. | Šíře 150 mm | m | 30
630. | Šíře 250 mm | m | 70
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU
631. | Jakékoliv sire | m2 | 38.45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm
632. | Šíře 200 mm | m | 5
VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE V OMÍTCE STROPU
633. | Šíře 30 mm | m | 300
ZAZDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU
634. | Stěna do 450mm | ks | 18
Pomocné stavební práce 2.NP - hlavní budova - celkem
Pomocné stavební práce 3.NP - hlavní budova
VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRŮMĚRU 60mm
635. | Stěna do 150mm | ks | 18
636. | Stěna do 450mm | ks | 6
VYSEKÁNÍ NIKY PRO ROZVADĚČ VE ZDIVU CIHELNÉM VČ. STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ
637. | š. do 700mm, hl. do 300mm, plocha do 70dm2 (210) | ks | 2
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE
638. | 100x100x50 mm | ks | 188
ZAZDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU
639. | Stěna do 450mm | ks | 6
OMÍTKA RÝH VE STROPECH MALTOU
640. | Šíře do 150 mm | m2 | 9
OMÍTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU
641. | Šíře do 150 mm | m2 | 15.45
642. | Šíře do 300 mm | m2 | 23
643. | provizorní oprava malby | m2 | 38.45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm
644. | Šíře 30 mm | m | 110
645. | Šíře 70 mm | m | 45
646. | Šíře 100 mm | m | 90
647. | Šíře 150 mm | m | 30
648. | Šíře 250 mm | m | 70
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU
649. | Jakékoliv šíře | m2 | 38.45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm
650. | Šíře 200 mm | m | 5
VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE V OMÍTCE STROPU
651. | Šíře 30 mm | m | 300
ZAZDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU
652. | Stěna do 300mm | ks | 18
Pomocné stavební práce 3.NP - hlavní budova - celkem
Pomocné stavební práce 1.NP - přístavba
VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRŮMĚRU 60mm
653. | Stěna do 150mm | ks | 5
654. | Stěna do 450mm | ks | 2
VYSEKÁNÍ NIKY PRO ROZVADĚČ VE ZDIVU CIHELNÉM VČ. STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ
655. | š. do 700mm, hl. do 300mm, plocha do 70dm2 (210) | ks | 1
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE
656. | 100x100x50 mm | ks | 23
ZAZDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU
657. | Stěna do 450mm | ks | 7
OMÍTKA RÝH VE STROPECH MALTOU
658. | Šíře do 150 mm | m2 | 9
OMÍTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU
659. | Šíře do 150 mm | m2 | 15.45
660. | Šíře do 300 mm | m2 | 23
661. | provizorní oprava malby | m2 | 38.45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm
662. | Šíře 30 mm | m | 30
663. | Šíře 70 mm | m | 10
664. | Šíře 100 mm | m | 5
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU
665. | Jakékoliv šíře | m2 | 38.45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm
666. | Šíře 200 mm | m | 5
VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE V OMÍTCE STROPU
667. | Šíře 30 mm | m | 35
Pomocné stavební práce 1.NP - přístavba - celkem
Pomocné stavební práce 2.NP - přístavba
VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRŮMĚRU 60mm
668. | Stěna do 150mm | ks | 5
669. | Stěna do 450mm | ks | 2
VYSEKÁNÍ NIKY PRO ROZVADĚČ VE ZDIVU CIHELNÉM VČ. STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ
670. | š. do 700mm, hl. do 300mm, plocha do 70dm2 (210) | ks | 1
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE
671. | 100x100x50 mm | ks | 23
ZAZDÍVKA OTVORU O PLOŠE DO 2.25 dm2 VE ZDIVU
672. | Stěna do 450mm | ks | 7
OMÍTKA RÝH VE STROPECH MALTOU
673. | Šíře do 150 mm | m2 | 9
OMÍTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU
674. | Šíře do 150 mm | m2 | 15.45
675. | Šíře do 300 mm | m2 | 23
676. | provizorní oprava malby | m2 | 38.45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm
677. | Šíře 30 mm | m | 30
678. | Šíře 70 mm | m | 10
679. | Šíře 100 mm | m | 5
HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU
680. | Jakékoliv šíře | m2 | 38.45
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm
681. | Šíře 200 mm | m | 5
VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE V OMÍTCE STROPU
682. | Šíře 30 mm | m | 35
Pomocné stavební práce 2.NP - přístavba - celkem
Pomocné stavební práce - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Základní škola Pardubice - Ohrazenice rekonstrukce elektroinstalace
Projekt | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor | Statutární město Pardubice, magistrát města, Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Z. č. | 8/2014
A. č. | 448
Smlouva
Vypracoval | P. Slezák
Kontroloval
Datum | 15.4.2014
Zpracovatel | P. Slezák - projekty elektro
CÚ | 11/2012
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.