DODATEČNÉ INFORMACE (3)

Veřejná zakázka s názvem „Kamerový systém – Pardubice“

Evidenční číslo VZ: 490467

Žádost o poskytnutí dodatečných informací doručena dne 9. 10. 2014

(1) Které kamery (viz A.5.1 kompletní seznam kamer) bude předpokládat připojení MIKROFONU?
Odpověď: Obecně se jedná o všechny kamery určené ke sledování veřejného pořádku. V některých případech patrně nebude možné použít mikrofon z důvodu blízkosti komunikace. Předpokládané umístění dle seznamu A.5.1 (22, 23, 30, 31, 35-42,45,51,54,64-74)

(2) Bude splněn požadavek „signalizace překročení hladiny zvuku“ použitím externího zařízení, které bude propojeno s kamerou pomocí alarmového vstupu kamery?
Odpověď: Ano. Pro zadavatele je podstatné splnění požadované funkce, nikoliv technické řešení

(3) Jaké konkrétní typy kamer (označení výrobce) jsou použity v systému NÁDRAŽÍ ČD, ČEZ ARÉNA které mají být integrovány do nově projektovaného MKS.
Odpověď: Na nádraží se jedná se o pevné kamery Mobotix, pevné IP kamery Axis a zejména otočnou kameru se zoomem Bosch. Čez Aréna, je počítána až v další etapě realizace a vzhledem k připravovaným změnám, nelze definovat typy integrovaných kamer.

(4) Jaké je stávající datové propojení mezi lokalitou NÁDRAŽÍ ČD, ČEZ ARÉNA a plánovaným místem instalace DATOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ projektovaného MKS (datová propustnost, typ HW propojení)
Odpověď:

· Nádraží ČD – městský optický propoj dostatečné přenosové kapacity i pro novou technologii

· ČEZ Aréna – v současné době není propojeno, po instalaci nových kamer bude propojeno přes optickou síť Krajského úřadu

(5) Budou specifikované video analytické funkce  požadovány všechny u všech kamer nebo jen některé u některých kamer. Pokud jen některé u některých kamer, je možné specifikovat, u kterých kamer má být k dispozici jaká video analýza?

Odpověď: Všechny kamery musí splnit uvedené parametry (analýzy), nicméně všechny analýzy nebudou využity na všech kamerách.

(6) Pro požadovanou 5MPX PTZ kameru 22_MP se jedná o vnitřní nebo venkovní provedení? PTZ může být „elektronické“?
Odpověď: Kamera bude umístěna ve venkovním prostředí. PTZ u všech kamer je požadováno jako mechanické, elektronické varianty se nepřipouští.

(7) Technická zpráva popisuje řešení MKS prostřednictvím 1 ks VIDEOSERVERU s 1ks CENTRÁLNÍM DATOVÝM ÚLOŽIŠTĚM. Bude technické zadání VŘ splněno pokud by bylo použito technické řešení pomocí VÍCE VIDEOSERVERů  (4ks) s VÍCE SEPARÁTNÍMI DISKOVÝMI POLI (4 ks) s celkovou kapacitou 20 TB a ostatními projektovanými vlastnostmi (RAID 6, rozšiřitelnost, … ) 
Odpověď: Uvedené řešení je jednou z možných variant, nicméně při použití více serverů čí více diskových polí není zaručeno, že bude možná jejich instalace, vzhledem k vyhrazenému volnému prostoru v rozvaděči, a také může být požadováno schválení a odsouhlasení umístění příslušným odborem magistrátu.

V Pardubicích dne 14. 10. 2014

[image: image1.emf]X

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph. D. 

jednatel, advokát


