DODATEČNÉ INFORMACE (5)

Veřejná zakázka s názvem „Kamerový systém – Pardubice“

Evidenční číslo VZ: 490467

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací byly doručeny dne 17. 10. 2014
(1) Může být požadovaná aplikace pro rozpoznávání RZ řešena samostatně, mimo městský kamerový systém:

Odpověď: Pro systém rozpoznávání SPZ je důležitá funkce databáze a následného prohledávání. Ohledně řešení je možné i jeho samostatnost, nicméně je nutné provázání s kamerovým systémem. Pokud bude využita i analýza, je nutná schopnost poplachů, tudíž hlubší provázání s kamerovým systémem.

(2) Součástí dodávky kamerového systému je i řešení napájení kamerových bodů z trakce MHD. Tyto zdroje podléhají zvláštnímu režimu schvalovacích procesů drážním úřadem. Pro vlastní řešení a dodávky napájecích zdrojů pro tyto aplikace bude dostačovat doložení certifikace zdroje drážním úřadem?

Odpověď: Nikoliv, v tomto bodě je třeba spolupráce s DPMP, tudíž je nutné vyjádření DPMP. Podmínky pro napájecí zdroj jsou uvedeny v Kapitole B.3 (strana 25) Dokumentace provedení stavby. „Zdroj dodá dodavatel kamerového systému (zdroj bude součástí výběrového řízení). Zdroj musí být schválen DPMP a drážním úřadem“

(3) V technických kvalifikačních předpokladech je požadavek na doložení seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. Rozumí se tímto řešení, které je obdobné, jako je projektové zadání?

Odpověď: Dle ZD se musí jednat o jakýkoliv kompletní IP kamerový systém zahrnující zachycení obrazu, jeho přenos v síti, až ke klientům a do záznamového zařízení, obslužný SW a jiná bezpečnostní a technická řešení, nutná k provozu, správě a servisním úkonům kamerových systémů.

(4) Řešení post-analýz externím rekordérem (kdy se musí záznamy exportovat do AVI a poté analyzovat), bude postrádat systémové ochranné prvky nahraných videostreamů. Analyzovaný záznam pak může postrádat důkazní váhu pro následné řešení vzniklých situaci, to samé platí pro LPR. Je možné systémové řešení post analýzy v rámci jedné technologie?

Odpověď: Pokud bude systém umožňovat post analýzu nad původními daty a nebude data nutné exportovat, je možné toto řešení použít. 

V Pardubicích dne 23. 10. 2014

[image: image1.emf]X

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. 

jednatel. advokát


