DODATEČNÉ INFORMACE (6)

Veřejná zakázka s názvem „Kamerový systém – Pardubice“

Evidenční číslo VZ: 490467

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací byly doručeny dne 23. 10. 2014 a 24. 10. 2014
(1) Zdroje pro kamery budou připojeny na napětí 230V AC? Podle sdělení na prohlídce bude přetransformování z 700V DC (napájení z trakce) provádět DP Pardubice. Budou zajištěny přepěťové ochrany?

Odpověď: Zdroje pro napájení kamer z trakčního vedení budou transformovat 600V DC na napětí pro napájení kamerového bodu. V dodávce DPMP je pouze přenesení trakčního napájení přes odpínač na sloup včetně přepěťové ochrany na trakčním vedení. Zdroj pro přetransformování 600V DC na napětí pro napájení kamerového bodu musí být již součástí dodávky kamerového systému. Ostatní zdroje kamerových bodů budou napájeny 230V AC. Ostatní přepěťové ochrany jsou dodávkou kamerového systému.

(2) Plošiny pro montáž kamer budou předmětem díla DP Pardubice – opět sděleno na prohlídce. Ve výkazu výměr však jsou. Kdo je tedy má mít v ceně?

Odpověď: Plošiny u trakčních vedení nejsou v dodávce kamerového bodu a nejsou ani ve VV, jsou uvedeny pouze ve výkazu povinné subdodávky DPMP, kde se předpokládá koordinace prací u každého kamerového bodu. Plošiny u ostatních kamerových bodů, které jsou uvedeny jako položka ve VV, jsou dodávkou kamerového systému.

(3) Bude se vyžadovat demontáž stávajícího systému analogových kamer (13 ks), které podle zadání není možné implementovat do nového systému? Viz. str. 4 dokumentu „Zadávací dokumentace“. Žádáme zadavatele o dopřesnění.

Odpověď: Ano, bude vyžadována demontáž kamerového bodu včetně konstrukce a použitých rozvodů. 

(4) Nemáme k dispozici přílohu číslo 7. Základní projektová dokumentace – v podkladech je pouze „Projektová dokumentace PDF“ bez uvedení čísla přílohy. Datum říjen 2013 se shoduje. V „Průvodní zprávě“ jsou odkazy na odstavec  A.5.1.  jako na Kompletní seznam kamer s parametry, což neodpovídá. Žádáme zadavatele o dopřesnění.

Odpověď: Je součástí PDF „ABCDE_TZ_DOKUMENTACE MKDS PCE_DPS“ na konci je tabulka A.5.1.
(5) Na položku ZPRACOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU  není  ve výkazu výměr položka. Kde má být tato položka uvedena?

Odpověď: Ve VV pro klientská nebo administrátorská pracoviště.

(6) Praktická zkouška – jeden kamerový bod a zobrazovací zařízení – praktická zkouška proběhne do 15 dní od vyhodnocení nabídek. Jak se bude tato zkouška posuzovat, aby byly výsledky měřitelné? Žádáme zadavatele o přesnou specifikací funkcí a parametrů, jejichž předvedení požaduje v rámci zkoušky. Požaduje zadavatel, uvedením tohoto požadavku, předvedení funkčního vzorku? Pokud ano, dovolujeme si upozornit zadavatele, že požadavek na funkční vzorek není součástí Zadávací Dokumentace na technické kvalifikační předpoklady a z tohoto důvodu nemůže zadavatel požadovat provedení praktické zkoušky.

Odpověď: Specifikace praktické zkoušky je součástí zadávací dokumentace a obsahem je i to, co bude v rámci této zkoušky prověřováno. Požadavek praktické zkoušky zařízení poté nelze považovat za požadavek na předložení vzorku řešený v rámci technických kvalifikačních předpokladů, přičemž ze zákonné úpravy jednoznačně vyplývá, že zadavatel je oprávněn zkoumat, zda obchodní a technické podmínky požadavné v zadávací dokumentaci odpovídají skutečnosti. Z uvedeného tedy plyne požadavek zadavatele na ověření funkčnosti dodavatelem nabízeného řešení. Požadavkem na praktické zkoušky zařízení ve formě obchodní podmínky zadavatel prověřuje, zda to, co nabízí uchazeč v nabídce, odpovídá skutečnosti, a tato zkouška fakticky proběhne až ve lhůtě pro uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným uchazečem.
(7) Průvodní zpráva bod B.2.7.1.1 Kamery se u popisu pevné kamery udává:  Pevné kamery budou umístěny v kopulovitém krytu, pro zachování anonymity pohledu kamer, vyjma kamer umístěných na budovách, kde budou použity kryty typu kvádr. Níže se, ale udávají 3 druhy objektivů až po atypický 20 – 100mm. Kamery typu Dome nemívají výměnné objektivy.  Je tedy možné použít kryty typu kvádr u všech kamer, aby bylo možno použit kamery s výměnnými objektivy?

Odpověď: Provedení kamer bude primárně DOME, záleží na každém uchazeči, jaké řešení zvolí, kamerové kryty typu kvádr budou pouze na budovách.

(8) V zadávací dokumentaci bod 8. je uvedeno, že uchazeč uvede v nabídce identifikační údaje subdodavatele a popis částí veřejné zakázky, které má v úmyslu subdodavateli zadat v rozsahu a za použití tabulky „Seznam subdodavatelů“. Subdodavatelem není jen osoba, která nám poskytne služby nutné pro plnění veřejné zakázky, ale i osoba, která pro plnění veřejné zakázky poskytne věci či práva, takže v zásadě i dodavatel materiálu, poskytovatel licence apod. Naše společnost je systémovým integrátorem, tudíž máme mnoho subdodavatelů materiálu, stejně tak jako další firmy, které se tohoto výběrového řízení budou účastnit. Pokud byste požadovali zveřejnit všechny subdodavatele, tak bychom vlastně měli zveřejnit i dodavatele materiálu v hodnotě i jen několika stokorun (např.šroubků, instalačních krabic, lišt a podobných dodávek drobného instalačního materiálu).  Z jiných veřejných zakázek máme zkušenost, že zadavatelé nepovažují dodavatele materiálu za subdodavatele. Proto Vás žádáme o upřesnění tohoto požadavku. Jaké osoby považujete za subdodavatele, jež máme do seznamu uvést? Požadujete uvést i subdodavatele materiálu nebo pouze subdodavatele, kteří nám poskytnou služby nutné pro plnění veřejné zakázky? Požadujete uvést i subdodavatele, jejichž subdodávka nedosáhla výše 10% z celkové ceny, nebo pouze ty, jejichž seznam musíme předložit veřejnému zadavateli na základě § 147a zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách? Prosíme o odpověď na všechny tři naše otázky. 

Odpověď: Za subdodavatele bude považován subjekt, který se bude podílet s vybraným uchazečem na instalaci kamerového systému. Tito subdodavatelé budou uvedeni v seznamu subdodavatelů, který je přílohou zadávací dokumentace. Zadavatel tak nepovažuje za subdodavatele společnosti, které konkrétním uchazečům dodávají pouze materiál. 

V rámci seznamu subdodavatelů je nutné uvést i subdodavatele, jejichž subdodávka nedosahuje výše 10% z celkové ceny.
(9) Je materiál výložníků kamer Fe-Zn uváděný ve výkazech výměr povinný? Lze použít např. hliníkové konstrukce chráněné práškovou barvou apod.?
Odpověď: Fe-Zn výložník je samostatná konstrukce, na kterou bude následně montován držák kamery s AL slitiny, vytvořený výrobcem kamer. Pokud by uchazeč uvažoval nad použitím jiného materiálu než Fe, je i toto možné.

(10) Co vše zahrnuje pojem „alarmy z kamer“ uvedený v odstavci Mapové podklady v rámci článku B.2.7.2.1. s přihlédnutím ke změně zadání odstavce „Analýza“ (B.2.7.2.1.) ve smyslu revize projektové dokumentace R01?
Odpověď: Pod pojmem "alarmy z kamer" je možné si představit stavová metadat z analyzovaných či detekovaných informací.

(11) Jak bude vyhodnoceno splnění zadání v případě, kdy např. u pevné kamery s požadavkem na velikost snímacího čipu 1,3“, bude v nabídce použita kamera 1,27“?

Odpověď: Velikost čipu uvedená v dokumentaci je minimální, tudíž je připuštěna i větší velikost čipu.

(12) Obdobně u objektivů kamer – jsou v zadání uvedené parametry ohniskových vzdáleností a světelností jediné přípustné (např. může být místo 2,8 – 12 mm použit 3,5 – 14 mm)?

Odpověď: Uvedené objektivy jsou DOPORUČENÉ, tudíž je možné je nahradit jinými objektivy. Je nutné zachovat stejně pokrytí scén.

(13) Jaká je u jednotlivých bodů délka optického vedení od převodníků po první aktivní prvek?

Odpověď: Délka optického vedení je do 10 km, na trakcích a OS Edera řeší povinný subdodavatel.
(14) Při prohlídce místa plnění dne 15. 10. 2014 bylo účastníkům sděleno, že datová přípojná místa jednotlivých kamerových bodů jsou plně v kompetenci povinných subdodavatelů. Jsou tedy požadavky na cenovou kalkulaci zemních prací uvedených ve výkaz/výměr relevantní?

Odpověď: Ano, jsou.
(15) Předpokládá zadavatel, že v rámci bezplatného záručního servisu jsou zahrnuty i náklady na údržbu a provoz?

Odpověď: Ano.

(16) Jaké všechny úkony mají zahrnovat předpokládané náklady na údržbu a provoz?

Odpověď: Takové úkony, které považuje dodavatel za nutné pro bezproblémovou funkčnost systému po celou dobu životnosti. Zároveň zadavatel požaduje uvést do nabídky výčet úkonů a zásahů.

(17) Je nutné dodávat certifikát na specialistu pro problematiku datových sítí a síťových prvků nabízeného řešení, když datové sítě bude dle zadávací dokumentace dodávat společnost EDERA, která je určena jako neměnný dodavatel této části plnění?
Odpověď: Tento požadavek zadavatele je opodstatněn především nutností spolupráce dodavatele se společností EDERA na určité odborné úrovni. Osoby musí být certifikovány, ale zadavatel nepožaduje předložení těchto certifikátů. Vše je ponecháno v rovině strukturovaných životopisů jednotlivých techniků, z nichž by certifikace pro danou technologii měla vyplynout (viz zadávací dokumentace).
.

V Pardubicích dne 30. 10. 2014
[image: image1.emf]X

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. 

jednatel, advokát


